## 材料价格表
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 供应商 | 联系方式 | 备注 | 创建时间 | 更新时间
200圆形风阀 | Van gió tròn D200 | 个 | 180400 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢供，回油槽 | 500*600*1.2厚 | 个 | 1458000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢油槽 | 160*100*1.2厚 | 个 | 316440 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
201不锈钢油槽 | 250*100*1.2厚 | 个 | 442800 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
600*600陶瓷砖 | 600*600陶瓷砖 | m² | 230000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
8号气管 | Phi 8 | 米 | 8800 | VĨNH MỘC | 0911140668 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
8号气管 | Φ8 | 米 | 8800 | VĨNH MỘC | 0911140668 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
90°PVC弯头 | DN50 | 个 Cái | 7668 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
90°PVC弯头 | DN20 | 个 Cái | 972 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
90°PVC弯头 | DN32 | 个 Cái | 972 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
90°异径三通PVC-U排 | 90°异径，PVC-U，DN200×110，白色 | 个 | 84888 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | D500 tole 厚 0,75mm | 个 | 392700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | D400 tole 厚 0,75mm | 个 | 317900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
90度弯头 | 90° Ø400 - 1.15 | 个 | 426000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
90度弯头 | 90° Ø1600 - 1.15 | 个 | 3980000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
Airshower风淋室 | 里：800x 1940x2050，380VAC/50Hz/ ，1500W | 套 | 11550000 | AERMEC | 0983435486 | 外：1300x 2000x 2250mm | 2026-04-29 | 2026-04-29
C30混凝土 | C30混凝土垫高100MM | m² | 180000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
C型吊钩 | M10 | 个 | 6600 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
FFU风机过滤 | FFU: 575*1175*330；220V/50HZ； | 套 | 3630000 | AERMEC | 0983435486 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE 阀 DN25 | HDPE 阀 DN25 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE线管 | D195/150 | 米 | 100980 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
HDPE线管 | D65/50 | 米 | 19980 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
LED条形平板灯 | 1200*80条形灯 | 套 | 175500 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
LED条形灯 | 1200*100条形灯 | 套 | 175500 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
LED灯 | 1,2m x 2灯 x 20W | 个 | 103680 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
OQC排水管 | PVC-dn75排水管 | m | 43623.36 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
OQC给水管 | PPR-dn25给水管 | m | 22044.96 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
PPR供油管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 30000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR弯头 | DN75 | 个 | 77112 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR截止阀 | DN40 | 个 | 300900 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR正压供气管 | DN50 | 米 | 58800 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR正压供气管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PPR管 | DN75 | 米 | 140616 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC 管 | Ø20 | 米 | 2200 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC90%弯头 | DN27 | 个 Cái | 3300 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC三通 | PVC DN200 | 个 | 264900 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC三通 | DN27 | 个 | 5500 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC三通 | DN42 | 个 | 11000 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC三通 | DN110 | 个 | 88000 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC三通 | DN50×25 | 个 Cái | 10260 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | DN50×50 | 个 Cái | 9936 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | DN25×25 | 个 Cái | 2700 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ315×Φ200 | 个 Cái | 2741472 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ250×Φ200 | 个 Cái | 800820 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ250×Φ160 | 个 Cái | 643140 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ200×Φ160 | 个 Cái | 239652 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ200×Φ200 | 个 Cái | 306720 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ250×Φ110 | 个 Cái | 760320 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ200×Φ110 | 个 Cái | 101844 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ160×Φ110 | 个 Cái | 102492 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ160×Φ160 | 个 Cái | 121716 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC三通 | Φ110×Φ110 | 个 Cái | 45360 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC供油管 | DN40 | 米 | 17400 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC内丝直接 | DN25 | 个 Cái | 2484 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC变径 | Φ315×Φ250 | 个 Cái | 646164 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC变径 | Φ250×Φ200 | 个 Cái | 270000 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC变径 | Φ200×Φ160 | 个 Cái | 59616 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC变径 | Φ200×Φ110 | 个 Cái | 38016 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC大小头 | DN27/42 | 个 | 11000 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC异径三 | DN50/32 | 个 Cái | 8856 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 6500 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC弯头 | De50（90∘） | 个 Cái | 7668 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | De25（90∘） | 个 Cái | 1836 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | De50（45∘） | 个 Cái | 6156 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | De25（45∘） | 个 Cái | 2700 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ200（90∘） | 个 Cái | 203148 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ160（90∘） | 个 Cái | 92124 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ315（45∘） | 个 Cái | 1971432 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ250（45∘） | 个 Cái | 149040 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ200（45∘） | 个 Cái | 138780 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ160（45∘） | 个 Cái | 59076 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC弯头 | Φ110（45∘） | 个 Cái | 21276 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC排气管 | DN200 | 米 | 203472 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC排水管 | GY·305-32 | M | 5940 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC排水管 | DN50 | M | 22140 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC排水管 | DN305-20 | M | 5940 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC排水管 Ống thoát nước PVC | DN20 | 支cây | 52250 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
PVC水管 | DN27 | 支 | 59278 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC水管 | DN42 | 支 | 99000 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
PVC球阀 | DN15 | 个 | 50000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC电线管 | Ống ghen tròn D20, 2.92m | 根 | 17064 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC电线管 | Ống ghen tròn D25, 2.92m | 根 | 27982.8 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC电线管 | Ống ghen tròn D32, 2.92m | 根 | 53751.6 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
PVC直接 | DN50 | 个 Cái | 3888 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC直接 | DN25 | 个 Cái | 1296 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC直接 | Φ250 | 个 Cái | 82944 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC直接 | Φ200 | 个 Cái | 69444 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC直接 | Φ160 | 个 Cái | 30780 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC直接 | Φ110 | 个 Cái | 14256 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | D34 | 米 | 24000 |  |  | TIỀN PHONG | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC管 | De50 | m | 22140 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | De25 | m | 8964 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | Φ315 | m | 678132 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | Φ250 | m | 358560 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | Φ200 | m | 227124 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | Φ160 | m | 139860 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC管 | Φ110 | m | 70416 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
PVC线管 | DN25 | 米 | 25056 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
PVC胶水 | 1kg | Hộp | 199800 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
R32冷媒 Gas R32 | R32（ 9kg） | 瓶 Bình | 2700000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
R410A冷媒 Gas R410A | R410A（11.3kg ) | 瓶 Bình | 2900000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
U 50mm/槽铝 | GLC-U05 | m | 45000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
V5角钢 | V50x50x4 | 支cây | 385000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2346300 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
Y型過濾 | DN80 | 个 | 612170 | 渤海 | 0868101913 | 法兰过滤器 | 2026-04-29 | 2026-04-29
half eternity bands | Wedding band | 其他 | 4999.99 | Ibling Jewels | 91 9274088130 | Explore half eternity bands at Ibling Jewels, featuring lab-grown diamonds set across the front half of the ring. Their balanced design offers a refined look, comfortable fit, and easy pairing with engagement rings or other bands. Visit: https://iblingjewels.com/collections/half-eternity-band | 2026-08-25 | 2026-08-25
三切开关 | 16A/220V | 个 | 187550 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
下水器 | 20不锈钢角阀 | 套 | 170000 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
不锈钢地漏 | 不锈钢 | 个 | 207360 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
不锈钢架子 | 40*40*1.2厚不锈钢201方通 | 套 | 928800 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
不锈钢波纹管 | DN20*30cm | 条 | 53352 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 58700 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
不锈钢软接 | DN20; 300mm | 个 Cái | 63352 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
丝杆 | M10 | 个 | 35200 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
丝杆 | 10mm | 支 | 33000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
丝杆 | M10x3 | 支cây | 32120 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
丝杆 Ty ren | M10,3m | 根cây | 30996 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
个 Cái | DN20 | 个 Cái | 972 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
主机电缆 | YJV4×25mm2 | 个 | 390709.44 | YS CABLE | 李 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
乳胶漆，多乐士/立邦 | 墙面清洁与涂漆：先涂一层底漆，再涂两层面漆 | m² | 40000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
五孔插座 | 电脑、打印机、开关、插座等 | 个 | 55944 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
保温 | Φ10*10 | 根 | 11660 | TRƯỜNG THỊNH | 0936073823 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN125；30*1500*8000 | 立方 m3 | 107406 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN114 | 立方 m3 | 107406 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN89；89*30 | m | 56687.04 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN76；76*30 | m | 50494.32 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN60；60*30 | m | 42872.76 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN48；48*30 | m | 37156.32 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN43；43*30 | m | 34773.84 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN34；34*30 | m | 30487.32 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | DN25；28*25 | m | 21039.48 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | De50；60*9 | m | 12324.96 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温 | De25；28*9 | m | 6609.6 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温管 | Φ10x13 | 米 | 6111 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ13x13 | 米 | 7778 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ16x13 | 米 | 9445 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ22x13 | 米 | 13889 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | Φ28x13 | 米 | 16667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
保温管 | 28 x 13 | 支 | 27760.32 | HOÀNG DƯƠNG | 0987707299 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
保温管 | 42x13 | 支 | 38880 | HOÀNG DƯƠNG | 0987707299 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
保温管 | 42x9 | 支 | 30240 | HOÀNG DƯƠNG | 0987707299 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
保温管 | 28x9 | 支 | 19440 | HOÀNG DƯƠNG | 0987707299 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
保温管 | De50;60*9 | m | 12324.96 | HUAMEI | wechat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
保温管 Bảo ôn | Φ22.2 | 支cây | 20000 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
偏心大小头 | Ø150-100 | 个 | 352000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
偏心大小头 | Ø200-150 | 个 | 561000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
充油压力表 | DN100, P15 | 个 Cái | 480000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
共板法兰直管 | 600*400L1110*1.2mm | 个 | 627000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | 400*200L1110*1.2mm | 个 | 415800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | 200*200L1110*1.2mm | 个 | 284900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
共板法兰直管 | Ống gió thẳng bích liền tấm 600×400, dài 1110 | 个 | 371800 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
共板法兰直管 | Ống gió thẳng bích liền tấm 400×200, dài 1110 | 个 | 259600 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
内丝变径 | DN32×25 | 个 Cái | 15000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
内丝变径 | DN25×20 | 个 Cái | 12000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
内丝弯头 | DN20 | 个 Cái | 11000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
内丝弯头 | DN25 | 个 Cái | 10000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
内丝直接 | DN20 | 个 Cái | 90000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压变径 | DN125×100 | 个 Cái | 250000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压变径 | DN100×80 | 个 Cái | 75000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压变径 | DN80×65 | 个 Cái | 65000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压变径 | DN65×50 | 个 Cái | 50000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压变径 | DN50×40 | 个 Cái | 45000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN125 | 个 Cái | 325600 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN80 | 个 Cái | 76000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN65 | 个 Cái | 66000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN50 | 个 Cái | 38500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN40 | 个 Cái | 30500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲压弯头 | DN32 | 个 Cái | 25500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
冲孔U型槽钢 | 2*4 | 支 | 159500 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
冷冻油 | 1升 | 罐 | 85000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
冷却排水管 | uPVC C2 D34 | 米 | 62640 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管 | uPVC C2 D27 | 米 | 47520 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D48 | 米 | 60480 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D35 | 米 | 46440 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷却排水管保温 | uPVC D28 | 米 | 41040 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷媒 R32 | 冷媒 R32 | kg | 388800 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
冷媒R22 | 13.6kg | 瓶 | 3800000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
冷媒R410a | 11.3kg | 瓶 | 2500000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
半圆形LED灯 | 1.2m半圆形LED灯 1×18W | 个 | 147960 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
单切开关 | 单切开关 | 套 | 37800 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
单切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30
单层回风百叶带滤网 | 2000*200 | 个 | 687500 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层回风百叶带滤网 | 1800*300 | 个 | 885500 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层回风百叶带滤网 | 1500*200 | 个 | 501600 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层回风百叶带滤网 | 1500*150 | 个 | 393800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层回风百叶带滤网 | 1200*300 | 个 | 652300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层送风百叶 | 1800*300 | 个 | 616000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层送风百叶 | 1500*200 | 个 | 366300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层送风百叶 | 1500*150 | 个 | 291500 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单层送风百叶 | 1200*300 | 个 | 418000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
单开门 | 岩棉板单开门 | 个 | 1900000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
压力表 15kg | 表弯、表、阀门、外丝直接 | 套 Bộ | 930000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
双切开关 | 双切开关 | 套 | 55080 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
双切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双外丝 | DN15, L200 | 个 Cái | 80000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
双层回风百叶带滤网 | 5000*200 | 个 | 3289000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
双层散流器 | 250*250 | 个 | 170500 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
双层送风百叶 | 10000*200 | 个 | 5302000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
双层送风百叶 | 5000*200 | 个 | 2896300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
双开门 | 岩棉板双开门 | 个 | 2800000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双绞网线 | 超五类8芯双绞 | 米 | 8154 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 89640 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
变径风管 | D500/200 | 个 | 162800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
吊管卡 | 76mm | 个 | 11000 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
吊管卡 | 60mm | 个 | 9900 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
吊管卡 Quang treo | 60 | 个 Cái | 5508 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
吊顶 | 石膏板吊顶 | m² | 120000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
吊顶防爆灯 | 150防爆灯 | 套 | 229500 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
喷塑电缆桥架 | 300WX100Hmm 1,5 | 米 | 111240 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
喷塑电缆桥架 | 200WX100Hmm1,2t | 米 | 86400 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
喷灰色，多乐士/立邦 | 油漆喷涂 | m² | 35000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
圆形螺旋镀锌风管 | Ống gió tròn xoắn mạ kẽm Φ200 | 个 | 123200 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
圆形风阀 | D200 | 个 | 211200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
地坪漆 | 环氧自流平地坪漆 | m² | 110000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
垫片 Long đen | M10 dày vừa | kg | 37800 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
塑料管 | UVPC，25mm | 吨 | 49855 | 翔越 | hewei_1012 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
外丝直接 | DN20 | 个 Cái | 10000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
外圆柱 | 50*50 | m | 130000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
大小头 | Côn thu 600×400 → 400×200 (co ngang) | 个 | 232100 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
大小头平弯 | 600*400/400*200*1.2mm | 个 | 338800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室内机支架 | 室内机支架 | 个 | 464400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室外机支架 | 室外机支架 | 个 | 415800 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
室外铜管支架 | 500x100x1mm | 米 | 518400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 1372230 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 636345 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 383940 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 319950 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 270180 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 241740 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
嵌入式LED平板灯 | 600×600*40W | 个 | 498960 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
嵌入式LED筒灯 | 12W | 个 | 101736 | Rạng Đông | 0961718498 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
异径三通 | DN75/DN25 | 个 | 27800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
异径套PVC-U排水配件 | 异径套PVC-U，白色，DN110×75 | 个 | 9720 | 翔越 | hewei_1012 | 微信 | 2026-04-29 | 2026-04-29
弯头 | DN75 | 个 | 35200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
彩钢板单开门 | 1200*2000 | 樘 | 1800000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
彩钢板双开门 | 2000*2000 | 樘 | 3200000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
彩钢板天花吊顶 | 5公分厚426泡沫板彩钢瓦及收口 | m² | 285000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
截止阀 | DN75 | 个 | 218600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
截止阀 | DN25 | 个 | 51600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
排水管 | uPVC C2 D48 | 米 | 72360 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
排水管保温管 | 32*9*1800 | M | 8640 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
排水管保温管 | 60*9*1800 | M | 16200 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
排水管保温管 | 22*10 | 根cây | 13000 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 99130 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 24164 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 137043 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 63851 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
接地线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
控制线 | 3*1.5 | 米 | 32324 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
控制线 | 4*1.5， cadisun | 米 | 31304.88 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
控制线 | 1*1.5， cadisun | 米 | 7291.08 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
控制线 Dây điều khiển mềm | RVV-3*2.5 | M | 36991.08 | Quốc Phương | 0359519856 | Cadisun | 2026-07-18 | 2026-07-18
控制线 Dây điều khiển mềm | RVV-3*2.5 | M | 33415 | 3A | Minh An | Goldcup | 2026-07-18 | 2026-07-18
插座 | 三孔双插座220V | 套 | 96120 | HĐ | 0979325878 | Panasonic | 2026-04-29 | 2026-04-29
新建彩钢板隔墙，3.5米高 | 5公分厚0.35钢卷泡沫板隔墙及收口 | m² | 285000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
方转圆 | Côn thu vuông chuyển tròn200*200/ D160 L200 | 个 | 113300 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
方通 | 天花，50*50钢结构加固 | m | 285000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
方钢管 Thép hộp 2.5 | 40x50x2.5 | 支cây | 620000 | TRANG SÁNG | 0978695918 | 4m/根 | 2026-07-18 | 2026-07-18
施工篷布 Bạt thi công | 200m | 卷 cuộn | 459000 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
根 Cây | DN20 | 根 Cây | 33804 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
格力1.5HP空调 | 单冷变频 BD12CI | 套 | 8700000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
格力1.5HP空调 | 单冷定频 | 套 | 5450000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
格力1.5HP空调 | 单冷变频 | 套 | 5950000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
格力单冷、变频、天花机-3.0 HP | 24000 BTU | 台 | 24300000 | GREE | 0901 808 405 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
格力单冷、变频、天花机-4.0 HP | 36000 BTU | 台 | 29535000 | GREE | 0901 808 405 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
格力单冷、变频、天花机-5.0 HP | 42000 BTU | 台 | 34650000 | GREE | 0901 808 405 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
格力单冷、定频、天花机-大5.0 HP | 48000 BTU | 台 | 41800000 | GREE | 0901 808 405 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
桥架 | 100*100*1.2mm | 米 | 265000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
梯式桥架变径三通 | W800*W800*W200 | 个 | 334800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W200*W200*W400 | 个 | 216000 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W800*W800*W600 | 个 | 343440 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W600*W600*W300 | 个 | 280800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W600*W600*W400 | 个 | 284040 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W600*W600*W200 | 个 | 278640 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W600*W600*W100 | 个 | 275400 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W300*W300*W200 | 个 | 149040 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W400*W400*W600 | 个 | 278640 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W800*W800*W400 | 个 | 340200 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W400*W400*W200 | 个 | 219240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径三通 | W200*W200*W300 | 个 | 145800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径弯头 | W800*W600 | 个 | 277560 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径接头 | W600*W300 | 个 | 172800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径接头 | W300*W200 | 个 | 103680 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架变径接头 | W800*W400 | 个 | 196560 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径三通 | W800*H100*2.0t | 个 | 345600 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径三通 | W600*H100*2.0t | 个 | 286200 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径三通 | W300*H100*1.5t | 个 | 151200 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径三通 | W200*H100*1.2t | 个 | 113400 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径四通 | W300*H100*1.5t | 个 | 172800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径弯头 | W400*H100*2.0t | 个 | 172800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径弯头 | W200*H100*1.2t | 个 | 87480 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径弯头 | W800*H100*2.0t | 个 | 286200 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径弯头 | W600*H100 | 个 | 226800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
梯式桥架等径弯头 | W300*H100*1.5t | 个 | 114480 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
橡胶减震垫 | 15*15*2cm | 个 | 31500 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
橡胶软接 | DN200 | 个 | 924300 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
橡胶软接 | DN65 | 个 Cái | 550000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
橡胶软接 | DN125 | 个 Cái | 865000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
止回阀 | DN200 | 个 | 1827270 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
止回阀 | DN125 | 个 Cái | 1460000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
法兰卡箍 | 法兰卡箍 | Kg | 33000 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
法兰垫片 | 法兰垫片 | 卷 | 27500 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
法兰盘 | DN125 | 片 Tấm | 294000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
法兰盘 | DN80 | 片 Tấm | 225500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
法兰盘 | DN65 | 片 Tấm | 192500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
法兰闸阀 | Ø150 | 个 | 1188000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
波纹管 | DN32 | 米 | 96000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
波纹管 Ống ruột gà | DN20 | 卷 cuộn | 174900 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
洗手台镜 | 6厘银镜，650*900 | 套 | 450000 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
洗手盆 | 瓷盆 | 套 | 750000 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
洗手盆水龙头 | 不锈钢龙头 | 套 | 280000 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
流量调节阀 | D500 | 个 | 410300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀 | D400 | 个 | 316800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀 | D200 | 个 | 189200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
流量调节阀400*400 | 400*400 | 个 | 337000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
浮球阀 DN25 | DN25 | 个 | 420000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
潜水式污水泵 | 流量:20mm³/h，扬程:10m，功率:0.75KW/380V | 台 | 2600000 | THANH ĐỨC | 0983178863 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
烤漆网格桥架 | W400xH100 | m | 159840 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
热镀锌角钢 | L40*40*4mm | 个 | 304420 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
焊接盲板（黑） | Mặt bích mù, đường kính trong 125mm, áp lực 16 kg | 个 | 150456.9 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
玻璃门 | 2100*1800mm | 个 | 7725240 | Nhật Việt | 0973208442 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
球阀 | DN32 | 个 | 190000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
球阀 | DN25 | 个 | 86000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
球阀 | DN20 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电力电缆 | YJV-3*240mm²+1*120mm² | 米 | 3360000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电力电缆 | YJV-4*10 | 米 | 176000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电动对夹蝶阀 | DN200 | 个 Cái | 4003208.3333 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
电动调节阀 | DN20 | 套 | 412380 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
电气槽 | 10cm x20cm | 米 | 642200 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 4*70mm | 米 | 1906320 |  |  | cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 1x35mm | 米 | 236600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电源线 | 1x10mm | 米 | 74360 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 4*4 | 米 | 75395 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 1*4 | 米 | 16124 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 3*4mm2 | 米 | 51786 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9857 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 6016 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7314 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC/PVC 4x4.0mm2 | 米 | 71741 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC 1x2.5 mm2 | 米 | 10587 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 米 | 22308 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Cu/PVC1x1.5 mm2 | 米 | 6461 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | 2.5mm2 *1C | 米 | 12000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | YJV-3*2.5mm² | 米 | 37970 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV1.5 | 米 | 329406 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV2.5 | 米 | 241056 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV4 | 米 | 320684 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | BV6 | 米 | 226416 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 249110.64 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 93428.64 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 23256.72 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 130619.52 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 60348.24 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15537.96 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15537.96 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9724.32 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 5964.84 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9724.32 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 5964.84 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây 2Cx0,75 mm2 - dùng cho remote | 米 | 7117.2 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x70mm2 | 米 | 263549.16 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x25mm2 | 米 | 94940.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x6mm2 | 米 | 22920.84 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x35mm2 | 米 | 132195.24 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x16mm2 | 米 | 60625.8 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa E: VCM 1x4mm2 | 米 | 15367.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x4mm2 | 米 | 15367.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x2,5mm2 | 米 | 9701.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây điện VCM 1x1,5mm2 | 米 | 5956.2 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x2,5mm2 | 米 | 9701.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây tiếp địa VCM 1x1,5mm2 | 米 | 5956.2 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây VCMT 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7453.08 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x1,5mm2 | 米 | 8834.4 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0.6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x2,5mm2 | 米 | 13122 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kV Cu/MiCA/Fr-PVC1x10mm2 | 米 | 45316.8 | 3A | 0344819399 | Cadisun | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | 0,6/1kVCu/MiCA/XLPE/Fr-PVC 2x6mm2 | 米 | 67381.2 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây Cu/PVC 1x4mm2(tiếp địa) | 米 | 16200 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | Dây mềm 300/500V Cu/PVC/PVC 3x4mm2 | 米 | 49582.8 | 3A | 0344819399 | Goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电线 | CVX 1xl0 (tiep dia) | 米 | 39525.84 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电线 | CVX 1xl6 (tiep dia) | 米 | 62948.88 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电线 | CVX 1x120 (tiep dia) | 米 | 460088.64 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 584766 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 374447 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/FnR/PVC 4*35mm2 | 米 | 586772 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 727893 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 470920 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | Cadisun | 270231 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 189402 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 410968 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 74645 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 48187 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/XLPE/PVC 3x2,5mm2 | 米 | 36685 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | Cu/PVC/PVC 4x1,5mm2 | 米 | 25825 | HĐ | 0979325878 | Cadisun | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆 | 0.6/1kVCu/MICA/XLPE/Fr-PVC 1x240 | 米 | 930066.84 | JGD | 宁佳贺 | goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | 0.6/1kVCu/MICA/XLPE/Fr-PVC 1x120 | 米 | 459003.24 | JGD | 宁佳贺 | goldcup | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 552353.04 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 355871.88 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4*35mm2 | 米 | 537316.2 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 687684.6 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 446092.92 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | 米 | 251817.12 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 182747.88 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 385945.56 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 68167.44 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/PVC/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 44899.92 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện Cu/PVC/PVC 3x2,5mm3 | 米 | 33081.48 | JGD | 宁佳贺 | Tân Phú | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | CXV 1*240 | 米 | 980731.8 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | CXV 1*120 | 米 | 493365.6 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x150mm2 | 米 | 566008.56 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x95mm2 | 米 | 359136.72 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x35mm2 | 米 | 534268.44 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x185mm2 | 米 | 697559.04 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x120mm2 | 米 | 453023.28 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x70mm2 | 米 | 265788 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 1x50mm2 | 米 | 191002.32 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x25mm2 | 米 | 384157.08 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x4mm2 | 米 | 65318.4 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 4x2,5mm2 | 米 | 42236.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện CXV 3x2,5mm3 | 米 | 32149.44 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | Cáp điện VCM4x2,5mm2 | 米 | 42236.64 | YS CABLE | 李 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
电缆 | CXV4x16 | 米 | 261414 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆 | CXV 3x4 | 米 | 54373.68 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆 | CXV 4x35 | 米 | 560471.4 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆 | CXV 3x10+1x6 | 米 | 153711 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆 | CXV 3x150 + 1x120 | 米 | 2223064.44 | JGD | WECHAT | Tan Phu | 2026-07-18 | 2026-07-18
电缆桥架盖子 | 300x1.2mm | 米 | 98280 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆桥架盖板，粉末涂层钢，光面漆 | W600*2.0t | m | 273240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
电缆桥架盖板，粉末涂层钢，光面漆 | W400*1.5t | m | 143640 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
电缆桥架盖板，粉末涂层钢，光面漆 | W300*1.2t | m | 93960 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
电缆桥架盖板，粉末涂层钢，光面漆 | W200*1.0t | m | 57240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
电缆梯架盖子 | 200x1.2mm | 米 | 86400 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
电缆线 | 3×16+2×10 | 米 | 27063828 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
白色胶带 Băng dính trắng | Cuộn to | 卷 cuộn | 32400 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
百叶 | 800*800 | 个 | 746900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
盖板 | W400xL2500x1.2mm, Mạ kẽm điện phân | 个 Cái | 103736 | TÙNG VÂN | 0983659069 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
盘管控制线 | BV5×0.75mm2 | 个 | 22883.04 | YS CABLE | 李 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
直通 | DN75 | 个 | 16500 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
矩形风管 | 600*500* 0,75mm | 米 | 421000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
矩形风管 | 400*400*0,75mm | 米 | 329000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
秒卡 | DN75 | 个 Cái | 7884 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
秒卡 | DN40 | 个 Cái | 5500 | 翔跃 | hewei_1012 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
空压排气管 | 800*800L1110*1.2mm | 个 | 969100 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压排气管 | Ống xả khí nén 800×800, dài 1110 | 个 | 567600 | 中越 | 0582046925 | Tôn 0.58mm | 2026-05-13 | 2026-05-13
空压排气管45°弯头 | 45° | 个 | 462000 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压排气管90°弯头 | 90° | 个 | 907500 | Hiệp | 0965110718 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压气管 | DN75 | 米 | 120975 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空压气管 | DN25 | 米 | 14900 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
空调 | 美的5P，柜式 | 台 | 26900000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
空调-Hisense | 单冷，四面出风，嵌入式，14kW | 套 | 34668000 | Ngọc Sơn | 0986490669 | Hisense | 2026-04-29 | 2026-04-29
空调-Hisense | 单冷，壁挂式，5,2kW | 套 | 10000800 | Ngọc Sơn | 0986490669 | Hisense | 2026-04-29 | 2026-04-29
空调排水泵 VALUE M2 | AC100～240V，50/60Hz，40 L/h、12m | 台 | 702000 | TRƯỜNG THỊNH | 0936073823 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
穿线软管 | Ống ruột gà D40 | 米 | 21556.8 | 3A | 0344819399 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
筒灯 | 100*100方形筒灯 | 套 | 621000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
管卡 Đai ôm ống | 60 | 个 Cái | 3348 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
管托 | Ø200 | 套 | 178200 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø150 | 套 | 102600 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø100 | 套 | 51840 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø80 | 套 | 48600 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø65 | 套 | 43200 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø50 | 套 | 37800 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø40 | 套 | 36720 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø32 | 套 | 34560 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管托 | Ø20 | 套 | 23760 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
管道保温 | D34，厚度13毫米 | 米 | 45000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D20 | 米 | 7767 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | PVC D25 | 米 | 10725 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D32；2.92m/根 | 根 | 50760 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
线管 | D20； 2.92m/根 | 根 | 18360 | HĐ | 0979325878 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
美的空调 | MCD1-36CRDN-Q | 套 | 23650000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
美的空调 | MCD1-28CRDNS | 套 | 17500000 | Hà Nhung | 0961148898 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
胶水 Keo dán ống | 500g | 罐 Hũ | 92880 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
自动排气阀 | DN20 | 套 Bộ | 150000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
自钻螺丝 Vít tự khoan | 2cm | 包 Túi | 129600 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
花纹钢板 Thép nhám 3.0 | 3mm | kg | 22000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
蜗轮蝶阀 | DN200 | 个 Cái | 1700000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
蝶阀 | DN125 | 个 Cái | 677160 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
蝶阀 | DN80 | 个 Cái | 478440 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
蝶阀 | DN65 | 个 Cái | 305640 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
螺旋风管 | D300*0,58mm | 米 | 174000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D650 厚0,95mm | 米 | 586300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D500 厚0,75mm | 米 | 363000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D400 厚0,75mm | 米 | 294800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺旋风管 | D200 厚0,58mm | 米 | 123200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺栓 | M18mm | 套 | 19440 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
螺栓 | M16mm | 套 | 16200 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
螺桿 | 10mm | 米 | 48600 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺桿 | 8mm | 米 | 32400 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
螺母 | M10 | kg | 41800 | Tuấn Cường | 0913693998 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
螺母 | 10mm | kg | 43200 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
螺母 | M10 | kg | 36300 | HẢI HÀ-TUỆ ANH | 0948001955 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
螺母 Êcu | M10 | kg | 37800 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
螺纹三通 | DN15 | 个 Cái | 20000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
螺纹接头 | 10mm | 个 | 3300 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
角钢 | ∟40 | 米 | 37500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
角铁法兰 | Ø400*40*3.0 | 个 | 68200 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
角铁法兰 | Ø500*40*3.0 | 个 | 79200 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
角铁法兰 | Ø1600*50*5.0 | 个 | 515000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
角阀 | 洗手盆下水 | 套 | 120000 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
踢脚线 | 铝合金踢脚线40MM高 | m | 45000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
软性接头 | DN80 | 个 | 754245 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
软性接头DN65 | DN65 | 个 | 581982 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
软管 | D20 | 米 | 3456 | HĐ | 0979325878 | Sino | 2026-04-29 | 2026-04-29
软管 | 不锈钢 | 套 | 213160 | Perfecthome | 02466715666 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
轴流风机 | 风量：4000m3/h连接风管φ400mm | 台 | 2150000 | PHƯƠNG LINH | 0985255067 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
过滤器 | DN20 | 个 Cái | 145000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
过滤器 | DN125 | 个 Cái | 950000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
进风口 | 进风口（带过滤器） | 个 | 295000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
金属排风口（防雨百叶） | Φ300; 0.58mm | 个 Cái | 297000 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
金属排风口（防雨百叶） | Φ250; 0.58mm | 个 Cái | 255200 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
金属排风口（防雨百叶） | Φ200; 0.58mm | 个 Cái | 198000 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
钢丝网 | 网格钢丝网 | m² | 26000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
钢化玻璃 | 12mm | m2 | 464400 | Nhật Việt | 0973208442 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
钢化玻璃单开门，12厘 | 1000*2000 | 樘 | 3800000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
钢梁夹 Kẹp xà gồ | M10 | 个 Cái | 15120 | Quốc Phương | 0359519856 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
钢管 | Ø500 - 8.0 | 米 | 2387000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
钢管 | Ø1800 - 8.0 | 米 | 8594300 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
铁制密闭线槽带盖，粉末涂层，光面漆 | W100*H50*1.0t | m | 84240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W800*H150*2.0t | m | 246240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W800*H100*2.0t | m | 199800 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W600*H150*2.0t | m | 227880 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W600*H100*2.0t | m | 180360 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W400*H100*2.0t | m | 159840 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W300*H100*1.5t | m | 116640 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁制电缆梯式桥架 粉末涂层，不含盖板 | W200*H100*1.2t | m | 111240 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁质带盖线槽，粉末涂层 | W100*H100*1.2t | m | 126360 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁质带盖线槽，粉末涂层，底部冲孔 | W400*H100*2.0t | m | 450360 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铁质带盖线槽，粉末涂层，底部冲孔 | W200*H100*1.2t | m | 181440 | THÀNH TIẾN | 02485882996 | THÀNH TIẾN | 2026-09-04 | 2026-09-04
铜球阀 | DN15 | 个 Cái | 80000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
铜直接 | DN15/10 | 个 Cái | 40000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
铜管 | 铜管D6.35 | 米 | 105840 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 16 x7.1 | 米 | 107800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø34 | 米 | 356552 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø19 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø6x7.1 | 米 | 40700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø28 | 米 | 289793 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø22 | 米 | 222655 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Ø19.05x0.81x15 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 9.52x0.71x15 | 米 | 62700 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | 12x7.1 | 米 | 85800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管 | Φ9.5x06，15米/卷 | 米 | 62667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ12.7x0.6，15米/卷 | 米 | 84667 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ15.9x0.71，15米/卷 | 米 | 124000 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ22.2x1，2.9m/跟 | 米 | 255173 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 | Φ28x1.0，2.9m/跟 | 米 | 337930.99 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管 Ống đồng | Φ25*1.0，2.9m/跟 | 米 | 300000 | Huyền lâm | 0915179759 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
铜管D12.7 | 铜管D12.7 | 米 | 192240 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管D19.05 | 铜管D19.05 | 米 | 314280 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管D9.53 | 铜管D9.53 | 米 | 158760 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D10 | 铜管保温D10 | 米 | 24840 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D13 | 铜管保温D13 | 米 | 32940 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D19 | 铜管保温D19 | 米 | 41580 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铜管保温D6 | 铜管保温D6 | 米 | 22680 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
铝方通格栅吊顶 | 木纹色 45*50铝方通 | m² | 370000 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
铝箔复合软风管 | Φ200 | m | 17600 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
铝箔复合软风管 | Φ150 | m | 14300 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
铝箔复合软风管 | Φ125 | m | 12650 | HỒNG QUÂN | 0365555909 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌90°弯头 | Ø150 | 个 | 345600 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌90°弯头 | Ø50 | 个 | 38500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌90°弯头 | Ø20 | 个 | 7700 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌90°弯头 | Ø80 | 个 Cái | 76000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌90°弯头 | Ø65 | 个 Cái | 66000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌90°弯头 | Ø100 | 个 Cái | 125000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌三通 | DN200 | 个 | 697491 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌三通 | DN200 | 个 | 756400 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌丝扣直接 | Ø50 | 个 | 30800 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌丝扣直接 | Ø40 | 个 | 24200 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌丝扣直接 | Ø32 | 个 | 16500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌丝扣直接 | Ø20 | 个 | 11000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌变径三通 | DN150/DN80 | 个 | 334526 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN80 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN1125/DN65 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN150/DN50 | 个 | 336600 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN50 | 个 | 347160 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN100/DN50 | 个 | 194814 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN65/DN50 | 个 | 93497 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN125/DN80 | 个 | 237746 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN1125/DN65 | 个 | 231063 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN150/DN50 | 个 | 232343 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌变径三通 | DN100/DN50 | 个 | 157600 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌国标冲压弯头 | Cút 90 độ, đường kính trong 100mm,ngoài 114mm | 个 | 120983.5 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌国标法兰盘 | Mặt bích ren, đường kính trong 125mm | 个 | 197147.5 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌国标焊接大小头 | Côn thu đồng tâm, trong 125*100mm, ngoài 140*114mm | 个 | 89232 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌封闭式桥架 | W400xH100xL2500x1.2mm, Mạ kẽm điện phân | 个 Cái | 155336 | TÙNG VÂN | 0983659069 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌平焊法兰 | Ø200 | 个 | 418000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌平焊法兰 | Ø150 | 个 | 275000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌平焊法兰 | Ø100 | 个 | 264000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌平焊法兰 | Ø80 | 个 | 225500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌平焊法兰 | Ø65 | 个 | 192500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌平焊法兰 | Ø50 | 个 Cái | 150000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌异径三通 | Ø150-65 | 个 | 462000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径三通 | Ø65-50 | 个 | 104500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径三通 | Ø50-20 | 个 | 44000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径三通 | Ø40-20 | 个 | 33000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径三通 | Ø32-20 | 个 | 27500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径管 | Ø150-100 | 个 | 253000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径管 | Ø100-65 | 个 | 88000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径管 | Ø50-40 | 个 | 33000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径管 | Ø40-32 | 个 | 27500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌异径管 | Ø80-65 | 个 Cái | 71500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌异径管 | Ø65-50 | 个 Cái | 66000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌异径管 | Ø32-20 | 个 Cái | 23000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
镀锌弯头 | DN200 | 个 | 490590 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌弯头 | DN200, 黑 | 个 | 460188 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌截止阀 | DN50 | 个 | 327000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌支架 | 1500*380 | 套 | 864000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌桥架 | 150*100 | 套 | 648000 | 联合 | 0345289916 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌桥架盖子 | W150xL2500x1.0mm | 米 | 35000 | Tùng Vân | 0983659069 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌桥架（不含盖） | W150xL2500x1.0mm | 米 | 83000 | Tùng Vân | 0983659069 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5厚 | 米 | 349500 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌槽式桥架 | 400*200*1.2 | 米 | 223300 | 鹏创 | WeChat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌槽式桥架 | 1000*200*1.5 | 米 | 484000 | 鹏创 | WeChat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌气流转向器，矩形至圆形 | 1500x200/1500x350/0 300x4 L300 | 个 | 513700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌盖板 | 600*0.8厚 | 米 | 137400 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13
镀锌盖板 | 400*0.8 | 米 | 75900 | 鹏创 | WeChat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌盖板 | 1000*1.0 | 米 | 242000 | 鹏创 | WeChat |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌等径三通 | Ø20 | 个 | 16500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道 | DN200*5.75 | 米 | 954912.5 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN150*4.25 | 米 | 403770.626 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN100*3.75 | 米 | 242576.4706 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN80*3.75 | 米 | 181752.3783 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN65*3.5 | 米 | 144064.2685 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN50*3.25 | 米 | 109660.0232 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN40*3.0 | 米 | 78618.0943 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN32*2.75 | 米 | 63900.7305 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN20*2.5 | 米 | 38068.8406 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN219*5.75 | 米 | 656560 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN165*4.0 | 米 | 366142 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN114*4 | 米 | 245931 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN89*3.75 | 米 | 180096 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN76*3.75 | 米 | 152012 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN60*3.25 | 米 | 104680 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN48*3 | 米 | 78084 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN42*3.0 | 米 | 65967 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN26*2.5 | 米 | 36877 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道 | DN200 6.35mm | 支 | 4506700 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道 | DN150 4.78mm | 支 | 2607000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道 | DN100 4.00mm | 支 | 1460800 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | DN200，40mm 保温板材 | 米 | 61560 | Thiên An | 0364284824 | 包2层20mm, 1米管用 1.5 M2板 | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN150，35mm 保温板材 | 米 | 61560 | Thiên An | 0364284824 | 包2层20mm, 1米管用 1.16M2板 | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN108，30mm 保温板材 | 米 | 52666.2 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN89，30mm 保温管 | 米 | 45415.08 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN76，30mm 保温管 | 米 | 40453.56 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN60，30mm 保温管 | 米 | 34347.24 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN48，30mm 保温管 | 米 | 29768.04 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN43，20mm 保温管 | 米 | 16160.04 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | DN28，20mm 保温管 | 米 | 12312 | Thiên An | 0364284824 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌管道保温 | 30*1500*8000mm | 米 | 106029 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 108*25*2000mm | 米 | 52120.8 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 89*25*2000mm | 米 | 44675.28 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 76*25*2000mm | 米 | 39582 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 60*25*2000mm | 米 | 33310.44 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 48*25*2000mm | 米 | 28608.12 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 43*25*2000mm | 米 | 26649 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌管道保温 | 28*25*2000mm | 米 | 20771.64 | HUAMEI | wechat |  | 2026-06-16 | 2026-06-16
镀锌线槽桥架 | 镀锌线槽，200*1 | 米 | 270000 | HĐ | 0979325878 | 3D | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN40厚3.2mm | 米 | 78900 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 91050 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN20厚2,9mm | 米 | 35755 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN80厚3.6mm | 米 | 120880 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN65厚3.2mm | 米 | 113575 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN20厚2,6mm | 米 | 35755 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
镀锌钢管 | DN125 | 米 | 410834 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN100 | 米 | 243467 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN80 | 米 | 188834 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN65 | 米 | 144834 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN50 | 米 | 113300 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN40 | 米 | 72417 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN32 | 米 | 69667 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN25 | 米 | 62500 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌钢管 | DN20 | 米 | 35156 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 2500*200 L100 | 个 | 663300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 2000*200 L100 | 个 | 546700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 1500*150 L100 | 个 | 415800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 1800*300 L100 | 个 | 521400 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 1500*200 L100 | 个 | 427900 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌静压箱 | 1200*300 L100 | 个 | 380600 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
镀锌风管 | 圆形直管1600-1.5 (3m*1pcs) | 个 | 1790000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌风管 | 螺旋风管 400-0.75(3m*266c, 2m*1c) | 米 | 280000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
镀锌风管 | 螺旋风管 500-0.75(3m*33c, 1m*1c) | 米 | 345000 | MINH TIẾN | 0933160169 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
闸阀 | DN20 | 个 | 156420 | 泉安 | 0962887160 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
闸阀 | 铜 | 个 | 115486 | 渤海 | 0868101913 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
阀门 | DN80 | 个 | 1840000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阀门 | DN65 | 个 | 955000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阀门 | DN50 | 个 | 530000 | Trần Thị Hường | 0985650588 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
阀门 | DN80 | 个 Cái | 297000 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
阀门 | DN20 | 个 Cái | 146575 | TRANG SÁNG | 0978695918 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
阳螺纹接头 | DN25 | 个 | 14000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
隔墙 | EI45防火岩棉彩钢板 | m² | 533000 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
集风罩 | 900*900 | 个 | 1631300 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
面板开关 | 1-3位开关 | 个 | 136800 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
顺城华路光项目 | YJV-4*50+1*35 | 米 | 350000 | 3A | 0344819399 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风机 | 4-72/3千瓦离心风机 | 个 | 12320000 | LHA | 0915179759 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28
风机 1100x1100x400mm | 32000 m³/h；50Pa；0.55kW；380V | 台 | 4687200 | VORTEX | 0964419797 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02
风机控制线 | BV3×0.75mm2 | 个 | 14371.56 | YS CABLE | 李 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05
风管三通 | 600*500/400*400/400*400；0.75mm | 个 | 454000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管三通 | D650/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 332200 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管十通 | D500/500/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 364100 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | 400*400 | 个 | 163000 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | D500 | 个 | 172700 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管封头 | D400 | 个 | 129800 | 中越 | 0582046925 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29
风管弯头 | 90度；400*400*0,75mm | 个 | 680400 | Ngọc Sơn | 0986490669 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29